
国网大同供电公司2025年一至四季度“两率”完成情况公示

1.供电可靠率
	序号
	单位
	全口径供电可靠率(%)

	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度（全年）

	1
	国网大同供电公司
	99.9588
	99.9478
	 
	 

	2
	国网平城区供电中心
	99.9865
	99.9882
	 
	 

	3
	国网云冈区供电公司
	99.9442
	99.9469
	 
	 

	4
	国网新荣区供电公司
	99.9710
	99.956
	 
	 

	5
	国网云州区供电公司
	99.9442
	99.9253
	 
	 

	6
	国网阳高县供电公司
	99.9135
	99.88
	 
	 

	7
	国网天镇县供电公司
	99.9774
	99.9619
	 
	 

	8
	国网浑源县供电公司
	99.9615
	99.9577
	 
	 

	9
	国网灵丘县供电公司
	99.9510
	99.9378
	 
	 

	10
	国网广灵县供电公司
	99.9889
	99.9862
	 
	 

	11
	国网左云县供电公司
	99.9539
	99.9202
	 
	 



2.电压合格率
	序号
	单位
	全口径电压合格率(%)

	
	
	一季度
	二季度
	三季度
	四季度（全年）

	1
	国网大同供电公司
	99.895 
	99.939 
	 
	 

	2
	国网平城区供电中心
	99.991 
	99.995 
	 
	 

	3
	国网云冈区供电公司
	99.959 
	99.957 
	 
	 

	4
	国网新荣区供电公司
	99.719 
	99.889 
	 
	 

	5
	国网云州区供电公司
	99.939 
	99.965 
	 
	 

	6
	国网阳高县供电公司
	99.898 
	99.937 
	 
	 

	7
	国网天镇县供电公司
	99.929 
	99.941 
	 
	 

	8
	国网浑源县供电公司
	99.752 
	99.876 
	 
	 

	9
	国网灵丘县供电公司
	99.934 
	99.953 
	 
	 

	10
	国网广灵县供电公司
	99.991 
	99.987 
	 
	 

	11
	国网左云县供电公司
	99.779 
	99.888 
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