| 单位 | 大同2026年二季度电压合格率和供电可靠率情况 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 城网供电电压合格率（%） | 农网供电电压合格率（%） | 综合供电电压合格率（%） | 城网供电可靠率RS-1（%） | 农网供电可靠率RS-1（%） | 综合供电可靠率RS-1（%） |
| 国网大同供电公司 | 99.992 | 99.979 | 99.985 | 99.9916 | 99.9444 | 99.9482 |
| 国网大同平城区供电公司 | 99.995 | / | 99.995 | 99.9923 | 99.9863 | 99.9912 |
| 国网大同市新荣区供电公司 | 99.998 | 99.998 | 99.998 | 100 | 99.968 | 99.968 |
| 国网浑源县供电公司 | 99.989 | 99.982 | 99.984 | 100 | 99.9609 | 99.9609 |
| 国网灵丘县供电公司 | 99.987 | 99.981 | 99.984 | 100 | 99.948 | 99.9481 |
| 国网广灵县供电公司 | 99.998 | 99.959 | 99.974 | 100 | 99.9681 | 99.9681 |
| 国网阳高县供电公司 | 99.994 | 99.961 | 99.969 | 99.7007 | 99.8924 | 99.8921 |
| 国网天镇县供电公司 | 99.963 | 99.978 | 99.975 | 100 | 99.9481 | 99.9481 |
| 国网左云县供电公司 | 99.994 | 99.987 | 99.989 | 100 | 99.8663 | 99.8664 |
| 国网大同市云冈区供电公司 | 99.995 | 99.979 | 99.985 | 99.9922 | 99.9562 | 99.9566 |
| 国网大同市云州区供电公司 | 99.992 | 99.988 | 99.989 | 99.947 | 99.9412 | 99.9412 |