	单位
	大同2026年二季度电压合格率和供电可靠率情况

	
	城网供电电压合格率（%）
	农网供电电压合格率（%）
	综合供电电压合格率（%）
	城网供电可靠率RS-1（%）
	农网供电可靠率RS-1（%）
	综合供电可靠率RS-1（%）

	国网大同供电公司
	99.992 
	99.979 
	99.985 
	99.9916
	99.9444
	99.9482

	[bookmark: _GoBack]国网大同平城区供电公司
	99.995 
	/
	99.995 
	99.9923
	99.9863
	99.9912

	国网大同市新荣区供电公司
	99.998 
	99.998 
	99.998 
	100
	99.968
	99.968

	国网浑源县供电公司
	99.989 
	99.982 
	99.984 
	100
	99.9609
	99.9609

	国网灵丘县供电公司
	99.987 
	99.981 
	99.984 
	100
	99.948
	99.9481

	国网广灵县供电公司
	99.998 
	99.959 
	99.974 
	100
	99.9681
	99.9681

	国网阳高县供电公司
	99.994 
	99.961 
	99.969 
	99.7007
	99.8924
	99.8921

	国网天镇县供电公司
	99.963 
	99.978 
	99.975 
	100
	99.9481
	99.9481

	国网左云县供电公司
	99.994 
	99.987 
	99.989 
	100
	99.8663
	99.8664

	国网大同市云冈区供电公司
	99.995 
	99.979 
	99.985 
	99.9922
	99.9562
	99.9566

	国网大同市云州区供电公司
	99.992 
	99.988 
	99.989 
	99.947
	99.9412
	99.9412



