朔州 2026 年二季度电压合格率和供电可靠率情况
	单位
	城网供电电压合格率(%)
	农网供电电压合格率(%)
	综合供电电压合格率(%)
	城网供电可靠率RS-1(%)
	农网供电可靠率RS-1(%)
	综合供电可靠率RS-1(%)

	国网朔州供电公司
	99.993
	99.978
	99.982
	99.9917
	99.9342
	99.9349


注:供电可靠率为当前统计值,最终以国家能源局统一发布值为准。
